Kurztitel
Bäderhygieneverordnung 2012
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 321/2012 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 115/2026
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 0
Inkrafttretensdatum
12.05.2026
Abkürzung
BHygV 2012
Index
82/07 Sonstiges Gesundheitsrecht
Langtitel
Verordnung des Bundesministers für Gesundheit über Hygiene in Bädern, Warmsprudelwannen (Whirlwannen), Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbädern und Kleinbadeteichen (Bäderhygieneverordnung 2012 – BHygV 2012)
StF: BGBl. II Nr. 321/2012 idF BGBl. II Nr. 15/2014 (VFB)
Änderung
BGBl. II Nr. 333/2023
BGBl. II Nr. 115/2026
Präambel/Promulgationsklausel
Auf Grund des § 15 des Bäderhygienegesetzes (BHygG), BGBl. Nr. 254/1976, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 42/2012, wird - soweit es sich um der Genehmigungspflicht gemäß § 74 der Gewerbeordnung 1994 unterliegende Bäder, Warmsprudelwannen (Whirlwannen), Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbäder und Kleinbadeteiche handelt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend - verordnet:
Inhaltsverzeichnis
1. Abschnitt
Allgemeines	
§ 1	Anwendungsbereich	
§ 2	Begriffsbestimmungen	
2. Abschnitt
Becken	
	A. Allgemeine Anforderungen an Becken	
§ 3	Beschaffenheit von Beckenwänden und -böden	
§ 4	Beckendurchströmung	
	B. Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit in Becken	
§ 5	Füllwasser	
§ 6	Wasser aus der Wasseraufbereitungsanlage vor Chlorung (Anm.: Badewasser aus der Wasseraufbereitungsanlage vor Chlorung)	
§ 7	Beckenwasser	
§ 8	Untersuchungsmethoden	
	C. Wasseraufbereitungsanlagen und Aufbereitungsverfahren bei Becken	
§§ 9 bis 13	Wasseraufbereitungsanlagen	
§ 14	Zugelassene Aufbereitungsverfahren	
§ 14a	UV-Bestrahlung von Badewasser	
§§ 15 bis 21	Berechnung der Förderströme	
§ 22	Berechnung der Zuschläge zum Förderstrom	
§ 23	Berechnung der Nennbelastung	
§ 24	Wasseraufbereitung bei Tauchbecken	
§ 25	Wasseraufbereitung bei Wat-, Tret- und Durchschreitebecken	
§§ 26 bis 28	Filter und Filtration	
§ 29	Anforderungen an die Anlagen zur Desinfektion des Beckenwassers	
§ 30	Anforderungen an die Ozon-Oxidationsstufe	
	D. Hygienisch-technische Betriebsführung von Becken	
§ 31	Beckenentleerung, -reinigung, -desinfektion	
§ 32	Füllwasserzusatz	
§ 33	Betrieb	
§§ 34 und 35	Betrieb mit reduziertem Förderstrom	
§ 36	Spülung der Filteranlage	
§ 37	Reinigung der Überlaufrinne	
§ 38	Probenahmehähne	
§§ 39 und 40	Desinfektionsmittel und weitere zulässige Chemikalien	
	E. Innerbetriebliche Kontrolle von Becken	
§ 41	Betriebstagebuch	
§§ 42 und 43	Jährlich einzuholendes wasserhygienisches Gutachten	
	F. Behördliche Kontrolle	
§ 44	Überprüfungen vor Erteilung der Betriebsbewilligung	
§ 45	Kontrolle während des Betriebs	
§ 45a	Vorübergehende Stilllegung	
3. Abschnitt
Warmsprudelwannen (Whirlwannen)	
§ 46	A. Allgemeine Anforderungen an Warmsprudelwannen	
	B. Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit in Warmsprudelwannen	
§ 47	Füllwasser	
§ 48	Wannenwasser	
§ 49	Untersuchungsmethoden	
§ 50	Zusatzstoffe zum Badewasser (Anm.: Zusatzstoffe zum Wannenwasser)	
	C. Desinfektion und hygienisch-technische Betriebsführung von Warmsprudelwannen	
§ 51	Desinfektion des Wannenkreislaufs	
§ 52	Reinigung der Wannenoberfläche	
§ 53	Dosieranlage	
§ 54	Desinfektionsmittel	
§ 55	Wiederinbetriebnahme nach längerem Stillstand	
	D. Innerbetriebliche Kontrolle von Warmsprudelwannen	
§ 56	Betriebstagebuch	
§§ 57 und 58	Jährlich einzuholendes wasserhygienisches Gutachten	
	E. Behördliche Kontrolle	
§ 59	Überprüfung vor Erteilung der Betriebsbewilligung	
§ 60	Kontrolle während des Betriebes	
4. Abschnitt
Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbäder	
§§ 61 bis 64	A. Allgemeine Anforderungen und hygienisch-technische Betriebsführung für Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbäder	
§ 65	B. Innerbetriebliche Kontrolle von Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbädern	
§ 66	C. Behördliche Kontrolle (Anm.: C. Behördliche Kontrolle von Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbädern)	
5. Abschnitt
Bäder an Oberflächengewässern	
§ 67	A. Allgemeine Anforderungen an Bäder an Oberflächengewässern	
§ 68	B. Behördliche Kontrolle (Anm.: B. Behördliche Kontrolle von Bädern an Oberflächengewässern)	
6. Abschnitt
Kleinbadeteiche	
	A. Allgemeine Anforderungen an Kleinbadeteiche	
§ 69	Kleinbadeteiche	
§ 70	Regenerationsbereich und Badebereich (Anm.: Badebereich und Regenerationsbereich)	
§ 71	Zusätzliche technische Einrichtungen	
§ 72	Nennbelastung	
§ 73	Mittlere Wassertiefe, Mindestwassertiefe, Flachwasserbereiche, Attraktionen	
§ 74	Zutrittsbereiche	
§ 75	Möglichkeit der Zuspeisung von Füllwasser	
§ 76	Wasservögel, Fische und Haustiere	
	B. Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit in Kleinbadeteichen	
§ 77	Füllwasser	
§ 78	Speisung aus Wasserversorgungsanlagen gemäß Trinkwasserverordnung, Brunnen oder Quellen	
§ 79	Speisung aus oberirdischen Zuflüssen	
§ 80	Badewasser eines Kleinbadeteiches	
§ 81	Untersuchungsmethoden	
	C. Hygienisch-technische Betriebsführung von Kleinbadeteichen	
§ 82	Badeordnung und Hinweise für Badegäste	
	D. Innerbetriebliche Kontrolle von Kleinbadeteichen	
§ 83	Betriebstagebuch	
§§ 84 und 85	Jährlich einzuholendes wasserhygienisches Gutachten	
	E. Behördliche Kontrolle (Anm.: E. Behördliche Kontrolle von Kleinbadeteichen)	
§ 86	Überprüfungen vor Erteilung der Betriebsbewilligung	
§ 87	Kontrolle während des Betriebs	
7. Abschnitt
Allgemeine Anforderungen an die Ausstattung und hygienisch-technische Betriebsführung von Bädern, Warmsprudelwannen (Whirlwannen), Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbädern und Kleinbadeteichen (Anm.: Allgemeine Anforderungen an die Ausstattung und hygienisch-technische Betriebsführung von Bädern, Warmsprudelwannen, Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbädern und Kleinbadeteichen)	
§ 88	Gewährleistung eines hygienisch einwandfreien Betriebs	
§ 89	Begehbare Flächen	
§ 90	Wände	
§ 91	Einrichtungsgegenstände und Einbauten	
§ 92	Umkleidegelegenheiten	
§§ 93 und 94	Nassräume, Duschanlagen, WC-Anlagen	
§ 95	Erste-Hilfe-Raum	
§ 96	Badeordnung	
8. Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen	
§ 97	Vorschreibung weitergehender Maßnahmen	
§ 98	Bäderhygienerechtlich bewilligte und gewerberechtlich genehmigte Hallenbäder und künstliche Freibäder	
§ 99	Wasserbeschaffenheit von Becken (Badewassererwärmung)	
§ 100	Bäderhygienerechtlich bewilligte und gewerberechtlich genehmigte Saunaanlagen	
§ 101	Gewerberechtlich nicht genehmigungspflichtige Anlagen	
§ 102	Nach den Rechtsvorschriften auf den Gebieten der natürlichen Heilvorkommen und des Kurortewesens oder der Heil- und Pflegeanstalten bewilligte Bäder und Warmsprudelwannen	
§ 103	Bäderhygienerechtlich bewilligte und gewerberechtlich genehmigte Warmsprudelbäder, Warmluft- und Dampfbäder sowie Kleinbadeteiche	
§ 104	Bäderhygienerechtlich bewilligte Warmsprudelwannen	
§ 105	Gewerberechtlich genehmigte Warmsprudelwannen	
§§ 106 und 107	Inkrafttreten	
Anlage 1	
Analyse- und Prüfverfahren für Wasser von Becken und Warmsprudelwannen	
Anlage 2	
Zugelassene Flockungsmittel	
Anlage 3	
Zugelassene Desinfektionsmittel (Anm.: Zugelassene Desinfektionsmittel (Wirkstoffe))	
Anlage 4	
Zugelassene Oxidationsmittel	
Anlage 5	
Zugelassene Mittel zur Einstellung des pH-Wertes und der Säurekapazität	
Anlage 6	
Analyse- und Prüfverfahren für Kleinbadeteiche	
Anlage 7	
Hinweis für Badegäste an Kleinbadeteichen (Anm.: Hinweis für Badegäste)	
Anlage 8	
Anforderungen an den Ortsbefund für wasserhygienische Gutachten gemäß § 14 Abs. 2 ff BHygG über die Beschaffenheit des Wassers von Becken	
Anlage 9	
Anforderungen an den Ortsbefund für wasserhygienische Gutachten gemäß § 14 Abs. 2 ff BHygG über die Beschaffenheit des Wassers von Warmsprudelwannen	
Anlage 10	
Anforderungen an den Ortsbefund für wasserhygienische Gutachten gemäß § 14 Abs. 2 ff BHygG über die Beschaffenheit des Wassers von Kleinbadeteichen	
Anlage 11	
Verfahren zur Bestimmung der Formaldehydabgabe bei Hölzern	
Anlage 12	
Zugelassene Mittel zur Aufsalzung bei Salzwasserbecken	

Anmerkung
Das Inhaltsverzeichnis wurde gemäß BGBl. II Nr. 321/2012 und BGBl. II Nr. 115/2026 angepasst.
Schlagworte
Inh
Beckenboden, Beckenreinigung, Beckendesinfektion, Warmluftbad, Watbecken, Tretbecken, Übergangsbestimmung, Heilanstalt, Analyseverfahren,
1. Novelle zur Bäderhygieneverordnung 2012 (BGBl. II Nr. 333/2023),
2. Novelle zur Bäderhygieneverordnung 2012 (BGBl. II Nr. 115/2026)
Zuletzt aktualisiert am
15.05.2026
Gesetzesnummer
20008002
Dokumentnummer
NOR40277697