Title: Dokumentvorlage für RISDokumente
Author: BWinkler

Verwaltungsgerichtshof	23.02.1996

23.02.1996

Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
23.02.1996
Geschäftszahl
95/02/0060
Rechtssatz
Ein Feuerlöscher, dessen Griff sich in einer Höhe von 1,80 m befindet, kann bei einer Lagerung von zwei Reihen Getränkekisten, die bis an die Unterkante des Handfeuerlöschers reichen, dem Regelungszweck einer "leichten Erreichbarkeit" (vgl auch § 76 Abs 1 AAV) nicht gerecht werden.

www.ris.bka.gv.at		Seite  von